## Sheet1
6200 Pulse-MMU Meter Configuration (Use One Spreadsheet for Each MMU) |  |  |  |  | MMU-08 | A
[5 empty] | MMU-16 | B
Model |  | Voltage/Current | Voltage/Current | Meter Voltage Options | MMU-25 | C
Enclosure size |  |  |  | 1P 2W 120V, 277V, 320V |  | D
SLOT | 1 |  |  | 3P, 3 or 4W 208V |  | E
| 2 |  |  | 3P 3 or 4W, 480V |  | F
| 3 |  |  | 3P 3 or 4W, 400V |  | G
| 4 |  |  | BLANK Must be ordered for unused spaces |  | H
| 5 |  |  | Current Options |  | I
| 6 |  |  | 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1,600, 3,200 & 5,000 |  | J
| 7 |  |  |  |  | 0
| 8 |  |  |  |  | N/A
9
| 10 |  |  | Type 4 Enclosure Outdoor Rated
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Customer Name
Job Name
Layout Number
Order Number
#1
#2
#4
#3
#6
#5
#8
#7
MMU-08
#1
#2
#6
#5
#10
#9
#14
#13
#3
#4
#8
#7
#12
#11
#16
#15
MMU-16
#21